## BoQ Sokal_v1
Додаток 4
до тендерної документації
| Тендер № / Tender No: | 81301925-01/07/01-2024
| Назва проекту / Project name | «Капітальний ремонт будівлі-гуртожитку ДПТНЗ "Сокальський професійний ліцей" у м. Сокаль, по вул. Івана Підкови, 1 Червоноградського району Львівської області»
| Повна назва Учасника закупівлі / Name of the Tenderer | ХХХХ
The priced Bill of Quantities / Специфікація робіт – Оферта з цінами
Pos./ No. | Description of works. All works have to include prices on works, materials and transport | Опис робіт. Всі позиції повинні включати ціни на роботи, матеріали та транспортні витрати. | Quantity / Кількість | Unit of measure/ Одиниця вимірювання | Ціна за одиницю без ПДВ (грн)/Price per unit without VAT (UAH) | Загальна вартість без ПДВ (грн)/Total cost without VAT (UAH)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Preparation works | Підготовчі роботи |  |  |  | 0
1.1 | movement of goods, machinery and equipment to the place of work; - security measures for goods and equipment; - protection of stairwells and flights of stairs to be used for the movement of construction materials and garbage removal, protection of windows and existing doors; - temporary doors and partition walls, if required for the construction process; - housing for workers; - site protection; - site cleanup and dismantling of temporary structures upon completion. | • переміщення товарів, машин та обладнання до місця проведення робіт; • заходи безпеки товарів та обладнання; • захист сходових клітин та маршів, що будуть використовуватися для переміщення будівельних матеріалів та вивозу сміття, захист вікон та існуючих дверей; • тимчасові двері та роздільні стіни, якщо це потрібно для будівельного процесу; • житло для робітників; • захист майданчику; • прибирання ділянки та демонтаж тимчасових споруд після завершення. | 1 | pcs./шт. |  | 0
2 | Dismantling works | Демонтажні роботи |  |  |  | 0
2.1 | Dismantling of gutters,drains, overhangs, etc. from sheet steel | Розбирання жолобів,відливів, звисів тощо з листової сталі | 359 | m/м.п |  | 0
2.2 | Dismantling doors with a frames | Демонтаж дверей з коробкою | 2 | pcs./шт. |  | 0
2.3 | Dismantling of windows with reflected plaster on reveals | Демонтаж вікон з відбиванням штукатурки в укосах | 2 | pcs./шт. |  | 0
2.4 | Dismantling window bars | Демонтаж грат металевих | 1 | pcs./шт. |  | 0
2.5 | Dismantling of the sheet steel roof | Демонтаж покрівлі з листової сталі | 26.3 | m²/м2 |  | 0
2.6 | Dismantling the ceiling from plastic panels | Демонтаж стелі з пластикових панелей | 27 | m²/м3 |  | 0
2.7 | Dismantling ceramic tiles | Розбирання облицювання стін з керамічних плиток | 77.5 | m²/м4 |  | 0
2.8 | Dismantling of monolithic concrete foundations | Розбирання монолітних бетонних фундаментів | 3.75 | m3/м3 |  | 0
2.9 | Dismantling of coverings of parapets | Демонтаж парапетів та брандмауерів | 139 | m/м.п |  | 0
3 | Facade works and thermal insulation system | Фасадні роботи та система теплоізоляції |  |  |  | 0
3.1 | Installation and dismantling of scaffolding up to 16 m high. Scaffolding must take into account the possibility of installing drainage pipes | Спорудження та розбирання риштувань висотою до 16 м. Риштування має враховувати можливість для монтажу водостічнихї труб | 2193 | m²/м2 |  | 0
3.2 | Installation of a comprehensive system of facade insulation with mineral basalt insulation IZOVAT or similar (135 kg/m3) 150 mm thick with decorative mortar CeresitСТ 174 "Lamb" or similar and silicate paint.Ceresit СT 54 or similar (RAL according to the design , sheet #16) | Улаштування комплексної системи утеплення фасадів мінеральними базальтовим утеплювачем IZOVAT або аналог (135 кг/м3) товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином Ceresit СТ 174 "бараник" або аналог і фарбуванням силікатною фарбою Ceresit СT 54 або аналог (RAL згідно проекту Аркуші #16) | 1796.2 | m²/м2 |  | 0
3.3 | Insulation of windows reveals up to 300 mm with mineral slabs IZOVAT or similar (135 kg/m3), finished with decorative mortar, Ceresit СT 174 "Lamb" or similar with reinforcement mesh on the corners and covering by paint Ceresit СТ 54 (RAL acc/ to Sheet#17) | Утеплення укосів до 300 мм мінеральними плитами IZOVAT або аналог (135 кг/м3) з опорядженням декоротивним розчином Ceresit СT 174 "бараник" або аналог і фарбуванням фарбою Ceresit СТ 54 (RAL Аркуш 17) | 236 | m²/м2 |  | 0
3.4 | Installation of parapet coverings, galvanized steel (0.45 mm) with a polymer coating RAL 7024 including a frame understructure, Sheet # 20 | Влаштування покриттів парапетів оцинкованих (0,45 мм) з полімерним покриттям RAL 7024 з каркасом включно , Аркуш №20 | 139 | m/м.п |  | 0
3.5 | Excavation of soil with manual finishing | Розробка грунту екскаватора з доробкою вручну | 97 | m3/м3 |  | 0
3.6 | Installation of insulation of the plinth by XPS 100 mm thick on Ceresit СТ 83 glue or similar, Sheet # 15-16 | Влаштування утеплення цоколя екструдованим пінополістиролом товщиною 100 мм на клею Ceresit СТ 83 або аналогічному, Аркуш №15-16 | 168 | m²/м2 |  | 0
3.7 | Installation of PVC membrane Izolyt 1.5 mm or similar with a fastener profile including Sheet No. 15-16 | Монтаж ПВХ мембрани ІЗОЛИТ 1,5мм або аналог з прижимним профілем включно Аркуш №15-16 | 170 | m²/м2 |  | 0
3.8 | Installation of a comprehensive system of insulation of the plinth with XPS 30 mm thick with mosaic plastering Aura Luxpro Mosaik S144 or similar with reinforcement mesh on the corners sheet #16 | Улаштування комплексної системи утеплення цоколя екструдованим пінополістиролом товщиною 30 мм з опорядженням штукатуркою мозаїчною Aura Luxpro Mosaik S144 (або аналог) з армуванням кутів сіткою Аркуш №16 | 77.5 | m²/м2 |  | 0
3.9 | Backfilling of soil with layer-by-layer mechanical compaction | Зворотня засипка грунту з пошаровим механічним трамбуванням | 87 | m3/м3 |  | 0
4 | Roof | Покрівлі |  |  |  | 0
4.1 | Arrangement of the conopies DH-1 roof (rafters, scaffolding, waterproofing , corrugated board Tile H-20 1145x2000, RAL 7024, with roof sheathing - galvanized steel, thickness 0.045 (RAL 9006) according to Sheet No. 21 | Влаштування даху ДХ-1 ( крокви, риштування, гідроізоляційна плівка, профнастил Tile Н-20 1145x2000, RAL 7024, з обшивкою даху- сталь оцинкована, товщ. 0,045 (RAL 9006) згідно Аркушу №21 | 9.9 | m²/м2 |  | 0
4.2 | Arrangement of the conopies DH-2 roof (rafters, scaffolding, waterproofing , corrugated board Tile H-20 1145x2000, RAL 7024, with roof sheathing - galvanized steel, thickness 0.045 (RAL 9006) according to Sheet No. 22 | Влаштування даху ДХ-2 ( крокви, риштування, гідроізоляційна плівка, профнастил Tile Н-20 1145x2000, RAL 7024, з підшивання стелі сталлю- сталь оцинкована, товщ. 0,045 (RAL 9006) згідно Аркушу №22 | 34 | m²/м2 |  | 0
4.3 | Installation of a system of plastic drainage gutters including fasteners (clamps, anchors). according to Sheet No.22 | Монтаж системи водосточних ринв пластикових з використання елементів кріплень (хомути , анкера). згідно Аркушу №22 | 12 | m/м.п |  | 0
5 | Foundations | Двері та вікна |  |  |  | 0
5.1 | Installation of external metal door Lux series, RAL 7024, 900 x 2 100 mm. Sheet No. 18 | Встановлення зовнішних дверних блоків металевих Серія люкс,RAL 7024, 900 х 2 100 мм. Аркуш №18 | 2 | pcs./шт. |  | 0
5.2 | Installation of a PVC window unit with two-chamber-glazed windows 680 x 2 720 mm. Sheet No. 19 | Встановлення віконний блок металопластиковий з двокамерним склопакетом 680 х 2 720. Аркуш №19 | 2 | pcs./шт. |  | 0
5.3 | Installation of galvanized steel outflows(0.45 mm) with a polymer coating (RAL 9006) - white glossy, with a wall bar | Встановлення зливів оцинкованих (0,45 мм) з полімерним покриттям (RAL 9006) - білий глянцевий, з пристінною планкою | 359 | m/м.п |  | 0
6 | Blind area | Відмостка |  |  |  | 0
6.1 | Installation of concrete road stones BR100.25.6 on concrete base | Установлення бетонних поребриків БР100.25.6 на бетонну основу | 126 | m/м.п |  | 0
6.2 | Arrangement of рaving "Modern", gray color, thickness. 4 cm on a cement-sand mixture (1:3), thickness. 4 cm Sheet No.19 | Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]"Модерн", сірого кольору, товщ. 4 см на цементно-піщану суміш (1:3), товщ. 4 см Аркуш №19 | 96 | m²/м2 |  | 0
7 | Other works | Інші роботи |  |  |  | 0
7.1 | Garbage removal up to 5 km, with manual loading | Вивіз сміття до 5 км, з навантаження сміття вручну | 13.5 | t/т |  | 0
8 | Installation of Photoelectric station | Монтаж ФЕС (фотоелектричної станції) |  |  |  | 0
8.1 | Installation of a set of metal structures for roof fastening with ballast for 64 panels of Photoelectric panels. Sheet #8 | Монтаж комплекту металоконструкцій дахового кріплення баластом для 64 панелей ФЕС . Аркуш №8 | 1 | комплект\ set |  | 0
8.2 | Installation of photovoltage panels Рn=585 W, JAM72S30-585/LR Ja Solar or similar". Sheet #11 | Монтаж фотоелектричних панелей Рн=585 Вт, JAM72S30-585/LR Ja Solar або аналогічний.Аркуш №11 | 64 | pcs./шт. |  | 0
8.3 | Installation of voltage inverter Rn=30 kW, Un=380V, SUN2000-30KTL-M3 Huawei or similar | Монтаж інвертора напруги мережевого Рн=30 кВт, Uн=380В, SUN2000-30KTL-M3 Huawei або аналогічний | 1 | pcs./шт. |  | 0
8.4 | Installation of the ETIMAT 6 3p C 63A automatic switcher | Монтаж вимикача автоматичного ETIMAT 6 3p C 63А | 2 | pcs./шт. |  | 0
8.5 | Installation of ETITEC M-T2 PV1100/20 overvoltage limiter | Монтаж Обмежувач перенапруг ETITEC М-Т2 PV1100/20 | 4 | pcs./шт. |  | 0
8.6 | Installation of ETITEC C275/20 3p overvoltage limiter | Монтаж обмежувача перенапруг ETITEC C275/20 3p | 1 | pcs./шт. |  | 0
8.7 | Installation of the monitoring device Smart Loger 3000a Huawei or similar | Монтаж пристрою моніторингу Smart Loger 3000a Huawei або аналогічного | 1 | pcs./шт. |  | 0
8.8 | Installation of a meter complete with current transformers Huawei CHiNT DTSU666-H Smart meter or similar | Монтаж лічильника в комплекті з трансформаторами струму Huawei CHiNT DTSU666-H Smart meter або аналогічний | 1 | pcs./шт. |  | 0
8.9 | Installation of distribution boards IP65 ETI ECH-12PTu | Встановлення щитів електричних IP65 ETI ECH-12PTu | 2 | pcs./шт. |  | 0
8.10 | Installation of cable trays, mesh, 20x250 mm FC3520 "DKS of Ukraine" or similar, together with connectors and fasteners | Встановлення лотків кабельних, сітчастий, 20х250 мм FC3520 "ДКС України" або аналогічні, разом зі з'єднувачами та кріпленням | 121 | m/м.п |  | 0
8.11 | Installation of metal hose with PVC coating, d=32mm 57025 "DKS Ukraine" or similar, together with connectors and fasteners | Монтаж металорукава з ПВХ покриттям, d=32мм 57025 "ДКС України" або анологічні , разом зі з'єднувачами та кріпленням | 25 | m/м.п |  | 0
8.12 | Installation of metal hose with PVC coating, d=25mm 57025 "DKS Ukraine" or similar, together with connectors and fasteners | Монтаж металорукава з ПВХ покриттям, d=25мм 57025 "ДКС України" або анологічні , разом зі з'єднувачами та кріпленням | 20 | m/м.п |  | 0
8.13 | Installation of an electrotechnical rigid pipe, 32 mm 63532UF "DKS Ukraine" or similar, together with couplings and fasteners | Монтаж труби електротехнічної жорсткої, 32 мм 63532UF "ДКС України" або анологічні , разом зі муфтамии та кріпленням | 15 | m/м.п |  | 0
8.14 | Laying the cable in a tray or in pipes, cable for photovoltaic modules PV1-F 4.0 "Odeskabel" or similar | Прокладання кабеля в лотка або в трубах, кабель для фотоелектричних модулів PV1-F 4.0 "Одескабель" або аналогічний | 567 | m/м.п |  | 0
8.15 | laying the cable in a tray or in pipes, a wire with a copper core in yellow-green insulation 1x6mm2 PV3 "Odeskabel" or similar | Прокладання кабеля в лотка або в трубах, провід з мідною жилою в ізоляції жовто-зеленого кольору 1х6мм2 ПВ3 "Одескабель" або аналогічний | 10.3 | m/м.п |  | 0
8.16 | Cable laying in trays or in pipes, VVHng cable 5x16mm2 0.66kV "Odeskabel" or similar | Прокладання кабеля в лотка або в трубах, кабель ВВГнг 5х16мм2 0,66кВ "Одескабель"або аналогічний | 61.2 | m/м.п |  | 0
8.17 | cable laying in a tray or in pipes, KPVE-VP cable (200) 4x2x0.51 "Odeskabel" is similar | Прокладання кабеля в лотка або в трубах, кабель КПВЭ-ВП (200) 4х2х0.51"Одескабель" аналогічний | 67 | m/м.п |  | 0
8.18 | Installation of MS-4 connectors | Кріплення конекторів МС-4 | 30 | pcs./шт. |  | 0
8.19 | Installation of RJ45 connectors | Кріплення конекторів RJ45 | 5 | pcs./шт. |  | 0
8.20 | Installation of a grounding conductor from round galvanized steel diameter 8 mm including fasteners | Монтаж заземлюючого провідника оцинкованого відкрито з круглої сталі діаметром 8 мм включаючи кріплення | 140 | m/м.п |  | 0
9 | Other works | Пожежна сигналізація |  |  |  | 0
9.1 | Installation of the device of the receiving and controlling firefighter ПКПП Тірас 16.128 П | Монтаж приладу приймально-контрольного пожежного ПКПП Тірас 16.128 П | 1 | pcs./шт. |  | 0
9.2 | Installation of the device of the receiving and controlling firefighter ПКПП Тірас 16 П | Монтаж приладу приймально-контрольного пожежного ПКПП Тірас 16 П | 1 | pcs./шт. |  | 0
9.3 | Монтаж приладу приймально-контрольного пожежного ПКПП Тірас 8 П | Installation of the device of the receiving and controlling firefighter ПКПП Тірас 8 П | 1 | pcs./шт. |  | 0
9.4 | Installation of the digital autodial module (communicator) МЦА-GSM | Монтаж модулю цифрового автодозвону (комунікатор) МЦА-GSM | 1 | pcs./шт. |  | 0
9.5 | Installation of a 12V, 7A/h battery | Встановлення Акумулятору 12В, 7А/год | 2 | pcs./шт. |  | 0
9.6 | Installation of an uninterruptible power supply unit БЖ 1229 | Встановлення блоку безперебійного живлення БЖ 1230 | 1 | pcs./шт. |  | 0
9.7 | Installation of fire smoke detectors СПД-3.0 | Монтаж сповіщувачів пожежних димових СПД-3.0 | 182 | pcs./шт. |  | 0
9.8 | Installation of manual fire alarms unit SPR-1 | Монтаж сповіщувачів пожежних ручний SPR-1 | 11 | pcs./шт. |  | 0
9.9 | Installation of the "Exit" light sign ОС-1 | Монтаж світлового оповіщувачу "Вихід" ОС-1 | 12 | pcs./шт. |  | 0
9.10 | Installation of sound and light alarm unit Джміль-1 | Монтаж звукосвітлового оповіщувачу Джміль-1 | 1 | pcs./шт. |  | 0
9.11 | Installation of the control and display unit of the speech notification ВЕЛЛЕЗн-120-200 with a microphone and remote control | Монтаж блок керування та індикації мовленнєвого оповіщування ВЕЛЛЕЗн-120-200 з пультом мікрофонним | 1 | pcs./шт. |  | 0
9.12 | Installation of loudspeakers for wall mounting 3АС100ПН | Монтаж гучномовців для настінного монтажу 3АС100ПН | 161 | pcs./шт. |  | 0
9.13 | Installation of a signal cable КСВВнг 8х0.3 | Монтаж кабелю монтажного сигнального КСВВнг 8х0.4 | 2400 | m/м.п |  | 0
9.14 | Installation of a signal cable ( N)HXH FE180 E30 2х1,5 | Монтаж кабелю монтажного сигнального ( N)HXH FE180 E30 2х1,5 | 1400 | m/м.п |  | 0
9.15 | Installation of a signal cable ( N)HXH FE180 E303х1,5 | Монтаж кабелю монтажного сигнального ( N)HXH FE180 E30 3х15 | 25 | m/м.п |  | 0
9.16 | Installation of cable UTP cat 5e 4х2х0,51 | Монтаж кабелю UTP cat 5e 4х2х0,51 | 5 | m/м.п |  | 0
9.17 | Installation of channel cable 25*16 mm | Монтаж кабель каналу 25*16 мм | 1100 | m/м.п |  | 0
9.18 | Installation of channel cable 40*16 мм | Монтаж кабель каналу 40*16 мм | 300 | m/м.п |  | 0
9.19 | Supply of spare SPD-3.0 fire smoke detectors | Постачання резервних сповіщувачів пожежних димових СПД-3.0 | 18 | pcs./шт. |  | 0
9.20 | Supply of spare of manual fire alarms unit SPR-1 | Постачання резервних сповіщувачів пожежних ручний SPR-1 | 1 | pcs./шт. |  | 0
Summery of Subsections
1 | Preparation works | Підготовчі роботи |  |  |  | 0
2 | Dismantling works | Демонтажні роботи |  |  |  | 0
3 | Facade works and thermal insulation system | Фасадні роботи та система теплоізоляції |  |  |  | 0
4 | Roof | Покрівлі |  |  |  | 0
5 | Foundations | Двері та вікна |  |  |  | 0
6 | Blind area | Відмостка |  |  |  | 0
7 | Other works | Інші роботи |  |  |  | 0
8 | Installation of Photoelectric station | Монтаж ФЕС (фотоелектричної станції) |  |  |  | 0
9 | Other works | Пожежна сигналізація |  |  |  | 0
Total amount excl. VAT (UAH)/ Загальна вартість без ПДВ (грн) | [5 empty] | 0
VAT/ ПДВ | [5 empty] | 0
Total amount incl. VAT (UAH)/ Загальна вартість з ПДВ (грн) | [5 empty] | 0
При підготовці Специфікації робіт необхідно врахувати наступне:
при розрахунку кожного з видів робіт необхідно враховувати лише зазначені у Специфікації та робочих кресленнях матеріали
усі позиції кожного з видів робіт повинні бути заповнені (вартість одиниці, стовпчик 6)
Загальна вартість (з ПДВ) має відповідати ціні пропозиції зазначеній у додатку 2 "Лист-згода з умовами тендеру" та додатку 3 "Цінова пропозиція"
Специфікація робіт подається у 2-х форматах (Excel та pdf). Формат pdf завіряється підписрм і печаткою