## BoQ Komariv_v2_
Додаток 4
до тендерної документації
| Тендер № / Tender No: | 81301925-02/09/01-2024
| Назва проекту / Project name | «Капітальний ремонт будівлі корпусу №5 відокремленого підрозділу "Оздоровчо-лікувальний комплекс "Ровесник" ДП "Львіввугілля" по вул.Українська, 1а, с.Комарів Червоноградського району Львівської області»
| Повна назва Учасника закупівлі / Name of the Tenderer | ХХХХ
The priced Bill of Quantities / Специфікація робіт – Оферта з цінами
Pos./ No. | Description of works. All works have to include prices on works, materials and transport | Опис робіт. Всі позиції повинні включати ціни на роботи, матеріали та транспортні витрати. | Quantity / Кількість | Unit of measure/ Одиниця вимірювання | Price per unit (UAH) excl. VAT/ Ціна за одиницю без ПДВ (грн) | Total amount excl. VAT (UAH)/ Загальна вартість без ПДВ (грн)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Preparation works | Підготовчі роботи |  |  |  | 0
1.1 | movement of goods, machinery and equipment to the place of work; - security measures for goods and equipment; - protection of stairwells and flights of stairs to be used for the movement of construction materials and garbage removal, protection of windows and existing doors; - temporary doors and partition walls, if required for the construction process; - housing for workers; - site protection; - site cleanup and dismantling of temporary structures upon completion. | • переміщення товарів, машин та обладнання до місця проведення робіт; • заходи безпеки товарів та обладнання; • захист сходових клітин та маршів, що будуть використовуватися для переміщення будівельних матеріалів та вивозу сміття, захист вікон та існуючих дверей; • тимчасові двері та роздільні стіни, якщо це потрібно для будівельного процесу; • житло для робітників; • захист майданчику; • прибирання ділянки та демонтаж тимчасових споруд після завершення. | 1 | pcs./шт. |  | 0
2 | Demolition works | Демонтажні роботи |  |  |  | 0
2.1 | Dismantling of radiators | Демонтаж радіаторів | 50 | pcs./шт. |  | 0
2.2 | Dismantling of heating pipelines from steel pipes | Демонтаж трубопроводів опалення зі сталевих труб | 479 | m/м.п |  | 0
2.3 | Demolition of door bloks | Розбирання цегляних перегородок | 4.24 | m3/м3 |  | 0
2.4 | Demolition of brick partitions | Демонтаж дверних блоків | 116 | pcs./шт. |  | 0
2.5 | Demolition of window blocks with reflecting plaster on reveals | Демонтаж віконних блоків з відбиванням штукатурки в укосах | 46 | pcs./шт. |  | 0
2.6 | Demolition of wooden floors, including logs, plinths, linoleum, etc | Демонтаж деревяних підлог включно з лагами, плінтусами, ліноліумом, тощо | 471 | m2/м2 |  | 0
2.7 | Cleaning of wall surfaces from lime paint | Очищення поверхонь стін від вапняної фарби | 2415 | m2/м2 |  | 0
2.8 | Dismantling of switches, sockets | Демонтаж вимикачів, розеток | 167 | pcs./шт. |  | 0
2.9 | Dismantling of lamps | Демонтаж світильників | 103 | pcs./шт. |  | 0
2.10 | Demolition of roofing felt, including the screed | Демонтаж покрівель рулонних включаючи стяжку | 608 | m2/м2 |  | 0
3 | Construction and finishing works | Будівельні та оздоблювальні роботи |  |  |  | 0
3.1 | Installation of 120 mm reinforced brick partitions | Улаштування армованих цегляних перегородок 120мм | 11 | m2/м2 |  | 0
3.2 | Masonry of internal walls from ceramic bricks 120 mm acc. Sheet 3, 6 | Мурування внутрішніх стін із керамічної цегли товщиною 120 згідно Аркуш 3, 6 | 3.4 | m3/м3 |  | 0
3.3 | Plastering of wall surfaces with a cement-lime mortar 20mm. | Штукатурка поверхонь стін цементно-вапняним розчином. До 20 мм | 1364 | m2/м2 |  | 0
3.4 | Final plastering of walls by Ceresit CT 29"mortar or similar | Шпаклювання стін розчином Ceresit CT 29 (або аналогом) | 2664 | m2/м2 |  | 0
3.5 | Two layers painting of walls by Ceresit IN 52 paint, or similar, including priming of the surface with Ceresit CT 17 or similar | Двошарове пофарбування стін фарбою Ceresit IN 52 , або аналог, з попереднім грунтування поверхні грунтом Ceresit CT 17, або аналог | 2664 | m2/м2 |  | 0
3.6 | Installation of laminate floors AGT Effect collection, decor Tibet PRK902 (8/32) (or analogue) noise-water-insulating gasket Turk - 3 mm with a sub-base made of OSB plates 22 mm (Sheet 33) | Монтаж підлог ламінат AGT колекція Effect, декор Tibet PRK902 (8/32) (або аналог) прокладка шумогідроізоляційна Турок - 3мм з підосновою з плит OSB 22 мм (Аркуш 33) | 491 | m2/м2 |  | 0
3.7 | Installation of plinth Arbiton Indo h=80, or similar (Sheet 26) | Монтаж плінтусу Arbiton Indo h=80, або аналог (Аркуш 26) | 560 | m/м.п |  | 0
3.8 | Монтаж комплекту підвісної стелі Armstrong Ecomin Retail Board KCS або аналог | Монтаж комплекту підвісної стелі Armstrong Ecomin Retail Board KCS або аналог | 870 | m2/м2 |  | 0
4 | Windows, doors | Вікна, двері |  |  |  | 0
4.1 | Installation of PVC entrance doors Дв-1,including lock and handle, manufactured by Tm Doors C080 deaf concrete light or similar. Sheet 27 | Встановлення дверей Дв-1 металопластикових вхідних, включаючи замок врізний та ручку виробник Тм Дорс С080 глухі бетон світлий або аналог. Аркуш 27 | 10 | pcs./шт. |  | 0
4.2 | Installation of PVC entrance doors Дв-3 ,including lock and handle, manufactured by Tm Doors C080 deaf concrete light or similar. Sheet 36 | Встановлення дверей Дв-3 металопластикових вхідних, включаючи замок врізний та ручку виробник Тм Дорс С080 глухі бетон світлий або аналог. Аркуш 27 | 24 | pcs./шт. |  | 0
4.3 | Installation of PVC entrance doors Дв-5 ,including lock and handle, manufactured by Tm Doors C080 deaf concrete light or similar. Sheet 27 | Встановлення дверей Дв-5 металопластикових вхідних, включаючи замок врізний та ручку виробник Тм Дорс С080 глухі бетон світлий або аналог. Аркуш 27 | 2 | pcs./шт. |  | 0
4.4 | Installation of PVC Дв-2 deaf interior door Manufacturer TM OMIS pine Sicily 80 without lock or similar. Sheet 27 | Встановлення дверей Дв-2 ПВХ міжкімнатні Виробник ТМ ОМІС глухі сосна Сицилія 80 без врізного замка або аналог. Аркуш27 | 17 | pcs./шт. |  | 0
4.5 | Installation of PVC Дв-4 deaf interior door Manufacturer TM OMIS pine Sicily 80 without lock or similar. Sheet 27 | Встановлення дверей Дв-4 ПВХ міжкімнатні Виробник ТМ ОМІС глухі сосна Сицилія 80 без врізного замка або аналог. Аркуш27 | 15 | pcs./шт. |  | 0
4.6 | Installation of PVC Дв-6 deaf interior door Manufacturer TM OMIS pine Sicily 80 without lock or similar. Sheet 27 | Встановлення дверей Дв-6 ПВХ міжкімнатні Виробник ТМ ОМІС глухі сосна Сицилія 80 без врізного замка або аналог. Аркуш27 | 2 | pcs./шт. |  | 0
4.7 | Installation of PVC doors Дв-7, profile 7S, (71 mm), white, Frame 60 mm 4iх14_Arх4х14_Arх4 TM Steko or similar. Sheet 27 | Встановлення дверей Дв-7 металопластикових, профіль 7S, (71 мм), Білий, Рама 60 мм, 4iх14_Arх4х14_Arх4i, включаючи всю необхідну фурнутуру, виробник Steko або аналог . Аркуш 27 | 24 | pcs./шт. |  | 0
4.8 | Installation of PVC doors Дв-8, profile 7S, (71 mm), white, Frame 60 mm 4iх14_Arх4х14_Arх4 TM Steko or similar. Sheet 27 | Встановлення дверей Дв-8 металопластикових, профіль 7S, (71 мм), Білий, Рама 60 мм, 4iх14_Arх4х14_Arх4i, включаючи всю необхідну фурнутуру, виробник Steko або аналог . Аркуш 27 | 16 | pcs./шт. |  | 0
4.9 | Installation of PVC doors Дв-11, profile 7S, (71 mm), white, Frame 60 mm 4iх14_Arх4х14_Arх4 TM Steko or similar. Sheet 27 | Встановлення дверей Дв-11 металопластикових, профіль 7S, (71 мм), Білий, Рама 60 мм, 4iх14_Arх4х14_Arх4i, виробник Steko або аналог . Аркуш 27 | 2 | pcs./шт. |  | 0
4.10 | Installation of PVC doorsvv Дв-12, profile 7S, (71 mm), white, Frame 60 mm 4iх14_Arх4х14_Arх4 TM Steko or similar. Sheet 27 | Встановлення дверей Дв-12 металопластикових, профіль 7S, (71 мм), Білий, Рама 60 мм, 4iх14_Arх4х14_Arх4i, включаючи всю необхідну фурнутуру, виробник Steko або аналог . Аркуш 27 | 4 | pcs./шт. |  | 0
4.11 | Installation of PVC doorsvv Дв-13, profile 7S, (71 mm), white, Frame 60 mm 4iх14_Arх4х14_Arх4 TM Steko or similar. Sheet 27 | Встановлення дверей Дв-13 металопластикових, профіль 7S, (71 мм), Білий, Рама 60 мм, 4iх14_Arх4х14_Arх4i, включаючи всю необхідну фурнутуру, виробник Steko або аналог . Аркуш 27 | 1 | pcs./шт. |  | 0
4.12 | Installation of PVC doors Дв-14, profile 7S, (71 mm), white, Frame 60 mm 4iх14_Arх4х14_Arх4 TM Steko or similar. Sheet 27 | Встановлення дверей Дв-14 металопластикових, профіль 7S, (71 мм), Білий, Рама 60 мм, 4iх14_Arх4х14_Arх4i, включаючи всю необхідну фурнутуру, виробник Steko або аналог . Аркуш 27 | 4 | pcs./шт. |  | 0
4.13 | Installation of PVC windows В-1 14x16_Arx4x14_Arx4i, profile 7S, (71 mm), white, Frame 60 mm TM Steko or similar Sheet 28 | Встановлення металопластикових вікон В-1 , профіль 7S, (71 мм), Білий, Рама 60 мм, 4iх16_Arх4х14_Arх4i, включаючи всю необхідну фурнутуру, білі Виробник Steko (або аналог) Аркуш 28 | 40 | pcs./шт. |  | 0
4.14 | Installation of PVC windows В-2 14x16_Arx4x14_Arx4i, profile 7S, (71 mm), white, Frame 60 mm TM Steko or similar Sheet 28 | Встановлення металопластикових вікон В-2 , профіль 7S, (71 мм), Білий, Рама 60 мм, 4iх16_Arх4х14_Arх4i , включаючи всю необхідну фурнутуру, білі Виробник Steko (або аналог) Аркуш 28 | 3 | pcs./шт. |  | 0
4.15 | Installation of PVC windows В-3 14x16_Arx4x14_Arx4i, profile 7S, (71 mm), white, Frame 60 mm TM Steko or similar Sheet 28 | Встановлення металопластикових вікон В-3 , профіль 7S, (71 мм), Білий, Рама 60 мм, 4iх16_Arх4х14_Arх4i , включаючи всю необхідну фурнутуру, білі Виробник Steko (або аналог) Аркуш 28 | 2 | pcs./шт. |  | 0
4.16 | Installation of PVC windows В-4 14x16_Arx4x14_Arx4i, profile 7S, (71 mm), white, Frame 60 mm TM Steko or similar Sheet 28 | Встановлення металопластикових вікон В-4 , профіль 7S, (71 мм), Білий, Рама 60 мм, 4iх16_Arх4х14_Arх4i , включаючи всю необхідну фурнутуру, білі Виробник Steko (або аналог) Аркуш 28 | 7 | pcs./шт. |  | 0
4.17 | Installation of PVC windows В-5 14x16_Arx4x14_Arx4i, profile 7S, (71 mm), white, Frame 60 mm TM Steko or similar Sheet 28 | Встановлення металопластикових вікон В-5 , профіль 7S, (71 мм), Білий, Рама 60 мм, 4iх16_Arх4х14_Arх4i , включаючи всю необхідну фурнутуру, білі Виробник Steko (або аналог) Аркуш 28 | 6 | pcs./шт. |  | 0
4.18 | Installation of PVC windows В-6 14x16_Arx4x14_Arx4i, profile 7S, (71 mm), white, Frame 60 mm TM Steko or similar Sheet 28 | Встановлення металопластикових вікон В-6 , профіль 7S, (71 мм), Білий, Рама 60 мм, 4iх16_Arх4х14_Arх4i , включаючи всю необхідну фурнутуру, білі Виробник Steko (або аналог) Аркуш 28 | 4 | pcs./шт. |  | 0
4.19 | Installation of PVC windows В-7 14x16_Arx4x14_Arx4i, profile 7S, (71 mm), white, Frame 60 mm TM Steko or similar Sheet 28 | Встановлення металопластикових вікон В-7 , профіль 7S, (71 мм), Білий, Рама 60 мм, 4iх16_Arх4х14_Arх4i , включаючи всю необхідну фурнутуру, білі Виробник Steko (або аналог) Аркуш 28 | 4 | pcs./шт. |  | 0
4.20 | Installation of white plastic windowsills, 250 mm | Встановлення підвіконь пластикових білих, ширина 250 мм | 68.5 | m/м.п |  | 0
5 | Roof. Sheet 23-27 | Покрівля. Аркуш 23-27 |  |  |  | 0
5.1 | Installation of layer of vapor barier Brava Protect 0.2 3x100 or similar | Улаштування прокладної пароізоляції Brava Protect 0.2 3х100 (або аналог) | 608 | m2/м2 |  | 0
5.2 | Insulation of roof by expanded clay bulk heat-insulation 100-250 mm thick | Влаштування похипоутворюючої площини керамзитом товщиною100-250 мм | 608 | m2/м2 |  | 0
5.3 | Installation of insulation 250 mm Carbon ECO, 1180x580x50 mm. Sweetondale or similar | Монтаж утеплювача 250 мм Carbon ECO, 1180х580х50 мм. Світондейл (або аналог) | 608 | m2/м2 |  | 0
5.4 | Installation of reinforced cement screed 80 mm | Улаштування армованої цементної вирівнювальної стяжки 80 мм | 608 | m2/м2 |  | 0
5.5 | Installation of XPS insulation Carbon ECO on the parapets, 1180x580x50 mm. Sweetondale or similar | Монтаж утеплювача на примикання парапетів Carbon ECO, 1180х580х50 мм. Світондейл (або аналог) | 108 | m/м.п |  | 0
5.6 | A complex of works on the installation of bitumen membrane roofs (Uniflex EKP 4.5-5.3) 4.5-5 kg/m (Sweetondale), Lining membrane (Bipol EPP 3.0), 3 kg/m (Sweetondale), etc. or analogs.Including execution of connections to parapets and pipes. According to Sheet18-19 | Комплекс робіт з влаштування покрівель з бітумної мембрани (Уніфлекс ЕКП 4,5-5,3)4,5-5кг/м (Світондейл) , Підкладова мембрана (Біполь ЕПП 3.0), 3кг/м (Світондейл) тощо. або аналоги. З виконанням примикань до парапетів та труб . Згідно Аркушу18-19. | 608 | m2/м2 |  | 0
5.7 | Arrangement of parapet apron made of galvanized steel; Sheet 19 | Улаштування фартуху парапету з оцинкованої сталі; Аркушу 19 | 116 | m/м.п |  | 0
5.8 | Встановлення воронок водостоку Sheet 19 | Встановлення воронок водостоку Аркушу 19 | 2 | pcs./шт. |  | 0
6 | HVAC | Опалення та кондиціювання |  |  |  | 0
6.1 | Laying of polypropylene pipelines with a diameter of 63 mm "KAN" or similar, including fasteners, elbows, tees, reductions, etc. According to the specification Sheet #1-3 | Прокладання трубопроводів поліпропіленових діаметром 63мм "KAN" або аналогічних, включаючі кріплення, коліна, трійники, редукції та т.п. Згідно специфікації аркуш 1-3. | 224 | m/м.п |  | 0
6.2 | Laying of polypropylene pipelines with a diameter of 32 mm "KAN" or similar, including fasteners, elbows, tees, reductions, etc. According to the specification Sheet #1-3 | Прокладання трубопроводів поліпропіленових діаметром 32мм "KAN" або аналогічних, включаючі кріплення, коліна, трійники, редукції та т.п. Згідно специфікації аркуш 1-3. | 160 | m/м.п |  | 0
6.3 | Laying of polypropylene pipelines with a diameter of 25 mm "KAN" or similar, including fasteners, elbows, tees, reductions, etc. According to the specification Sheet #1-3 | Прокладання трубопроводів поліпропіленових діаметром 25мм "KAN" або аналогічних, включаючі кріплення, коліна, трійники, редукції та т.п. Згідно специфікації аркуш 1-3. | 101 | m/м.п |  | 0
6.4 | Laying of polypropylene pipelines with a diameter of 20 mm "KAN" or similar, including fasteners, elbows, tees, reductions, etc. According to the specification Sheet #1-3 | Прокладання трубопроводів поліпропіленових діаметром 20мм "KAN" або аналогічних, включаючі кріплення, коліна, трійники, редукції та т.п. Згідно специфікації аркуш 1-3. | 196 | m/м.п |  | 0
6.5 | Installation of ball valve Du 25 ART.1000 "UKSPAR" or similar | Встановлення крану кульового Ду 25 ART.1000 "UKSPAR" або аналог | 34 | pcs./шт. |  | 0
6.6 | Installation of ball valve Du 15 ART.1000 "UKSPAR" or similar | Встановлення крану кульового Ду 15 ART.1000 "UKSPAR" або аналог | 32 | pcs./шт. |  | 0
6.7 | Installation of stationary supports for pipelines from 50 to 100 mm | Установлення нерухомих опор для трубопроводів від 50 до 100 мм | 172 | pcs./шт. |  | 0
6.8 | Installation of sliding supports for pipelines up to 150 mm | Установлення ковзних опор для трубопроводів до 150 мм | 18 | pcs./шт. |  | 0
6.9 | Pipe insulation diam. 63 mm "THERMAFLEX FRZ" thickness 30 mm or similar | Ізоляція труб діам.63 мм "THERMAFLEX FRZ" товщ.30 мм або аналог | 224 | pcs./шт. |  | 0
6.10 | Pipe insulation diam.32 mm "THERMAFLEX FRZ" thickness 13 mm or similar | Ізоляція труб діам.32 мм "THERMAFLEX FRZ" товщ.13 мм або аналог | 160 | pcs./шт. |  | 0
6.11 | Pipe insulation diam.25 mm "THERMAFLEX FRZ" thickness 13 mm or similar | Ізоляція труб діам.25 мм "THERMAFLEX FRZ" товщ.13 мм або аналог | 101 | pcs./шт. |  | 0
6.12 | Pipe insulation diam.20 mm "THERMAFLEX FRZ" thickness 13 mm or similar | Ізоляція труб діам.20мм "THERMAFLEX FRZ" товщ.13 мм або аналог | 245 | pcs./шт. |  | 0
6.13 | Installation of a flange latch in a set, diameter 65 mm, "UKSPAR" company or similar | Встановлення засувки фланцевоі в комплекті, дiаметр 65 мм, фірма "UKSPAR"або аналог | 2 | pcs./шт. |  | 0
6.14 | Installation of a heating steel radiator Сompact (Purmo) type C 33 600x1100 or similar | Встановлення радiатора опалювального сталевого Сompact (Purmo) тип С33 600х1100 або аналоги | 1 | pcs./шт. |  | 0
6.15 | Installation of a heating steel radiator Сompact (Purmo) type C 33 600x1000 or similar | Встановлення радiатора опалювального сталевого Сompact (Purmo) тип С33 600х1000 або аналоги | 5 | pcs./шт. |  | 0
6.16 | Installation of a heating steel radiator Сompact (Purmo) type C 22 600x1100 or similar | Встановлення радiатора опалювального сталевого Сompact (Purmo) тип С22 600х1100 або аналоги | 1 | pcs./шт. |  | 0
6.17 | Installation of a heating steel radiator Сompact (Purmo) type C 22 600x1000 or similar | Встановлення радiатора опалювального сталевого Сompact (Purmo) тип С22 600х1000 або аналоги | 46 | pcs./шт. |  | 0
6.18 | Installation of a heating steel radiator Сompact (Purmo) type C22 600x600 or similar | Встановлення радiатора опалювального сталевого Сompact (Purmo) тип С22 600х600 або аналоги | 3 | pcs./шт. |  | 0
6.19 | Installation of a heating steel radiator Сompact (Purmo) type C 22 600x400 or similar | Встановлення радiатора опалювального сталевого Сompact (Purmo) тип С22 600х400 або аналоги | 3 | pcs./шт. |  | 0
6.20 | Installation of shut-off valve "RLV" diam. 15 mm "Danfoss" or similar | Встановлення клапана запірний "RLV" діам.15 мм "Danfoss" або аналог | 59 | pcs./шт. |  | 0
6.21 | installation of the regulating valve RA-N 15, "Danfoss" or similar | Встановлення клапана регулювального RA-N 15, "Danfoss" або аналог | 59 | pcs./шт. |  | 0
6.22 | Installation of thermostatic head RA 2990 "Danfoss" or similar | Встановлення термостатичної головки RA 2990 "Danfoss" або аналог | 59 | pcs./шт. |  | 0
6.23 | Installation of air cranes ART.4490 "UKSPAR" or similar | Установлення кранів повітряних ART.4490 "UKSPAR" або аналог | 32 | pcs./шт. |  | 0
6.24 | Installation of shut-off and measuring valves, diameter 25 mm ASV-M "DANFOSS" or similar | Встановлення клапанів запірно-вимірювальний, діаметр 25 мм ASV-М"DANFOSS" або аналог | 16 | pcs./шт. |  | 0
6.25 | Installation of ASV-PV automatic balancing valves, 25 mm "DANFOSS" or similar | Встановлення клапанів автоматичних балансувальних ASV-PV, 25 мм "DANFOSS" або аналог | 16 | pcs./шт. |  | 0
6.26 | Комплексний монтаж блочного ІТП "МТП-3-40/65-187/0" з тепловим лічильником "S1H 32F" | Комплексний монтаж блочного ІТП "МТП-3-40/65-187/0" з тепловим лічильником "S1H 32F" | 1 | pcs./шт. |  | 0
7 | Electricity | Електрика |  |  |  | 0
7.1 | Installation of Plazma-45 LED lamps or similar | Монтаж світильників ЛЕД Plazma-45 (або аналог) | 56 | pcs./шт. |  | 0
7.2 | Installation of NBB LED lamps or similar | Монтаж світильників ЛЕД НББ (або аналог) | 65 | pcs./шт. |  | 0
7.3 | Installation of NBB LED lamps with a motion sensor or similar | Монтаж світильників ЛЕД НББ з датчиком руху (або аналог) | 24 | pcs./шт. |  | 0
7.4 | Installation of battery lamps "Exit" | Монтаж світильників акумуляторних "Вихід" | 10 | pcs./шт. |  | 0
7.5 | Installation of 1-key EL-BI switches or similar included installation of boxes | Установлення вимикачів 1-клавішних EL-BI (або аналог) з установочними коробками включно | 97 | pcs./шт. |  | 0
7.6 | Installation of 2-key EL-BI switches or similar included installation of boxes | Установлення вимикачів 2-клавішних EL-BI (або аналог) з установочними коробками включно | 2 | pcs./шт. |  | 0
7.7 | IInstallation of EL-BI sockets or similar included installation of boxes | Установлення штепсельних розеток утопленого типу EL-BI (або аналог) з установочними коробками включно | 251 | pcs./шт. |  | 0
7.8 | Installation of ВВГнг,cable, 3x2.5 mm2 | Монтаж кабелю ВВГнг,3х2,5 мм2 | 1840 | m/м.п |  | 0
7.9 | Installation of ВВГнг,cable, 3x1.5 mm2 | Монтаж кабелю ВВГнг,3х1,5 мм2 | 1320 | m/м.п |  | 0
7.10 | Installation of ВВГнг-LS,cable, 3x4 mm2 | Монтаж кабелю ВВГнг-LS 3х4 | 556 | m/м.п |  | 0
7.11 | Installation of ВВГнг,cable, 5x4 mm2 | Монтаж кабелю ВВГнг 5х4 мм2 | 42 | m/м.п |  | 0
7.12 | Installation of ВВГнг FRLS 180/30,cable, 5x4 mm2 | Монтаж кабелю ВВГнг FRLS 180/30, 5х4 мм2 | 330 | m/м.п |  | 0
7.13 | Installation of ВВГнг FRLS 180/30,cable, 3x1.5 mm2 | Монтаж кабелю ВВГнг FRLS 180/30, 3х1,5 мм2 | 33 | m/м.п |  | 0
7.14 | Laying of APPV wire 2x2.5 mm2 in brick walls | Прокладання проводу АППВ 2х2,5 мм2. в цегляних стінах | 235 | m/м.п |  | 0
7.15 | Laying of 50 mm corrugated double-walled DKS pipes | Прокладання труб гофрованих двостінних ДКС 50мм | 45 | m/м.п |  | 0
7.16 | Laying of 25 mm corrugated double-walled DKS pipes | Прокладання труб гофрованих двостінних ДКС 25мм | 110 | m/м.п |  | 0
7.17 | Installation of the PVz-25 wire into the laid pipes | Затягування у прокладені труби проводу ПВз-25 | 110 | m/м.п |  | 0
7.18 | Installation of the PVz-35 wire into the laid pipes | Затягування у прокладені труби проводу ПВз-36 | 220 | m/м.п |  | 0
7.19 | Installation of a metal board for ShChrn-12 (laundry room) | Встановлення шафи металевої для ЩРн-12 (пральна) | 4 | pcs./шт. |  | 0
7.20 | Installation of a metal board for ShChrn-15 (laundry room) | Встановлення шафи металевої для ЩРн-15 | 1 | pcs./шт. |  | 0
7.21 | Installation of a metal board for ShChrn-36 (laundry room) | Встановлення шафи металевої для ЩРн-36 | 3 | pcs./шт. |  | 0
7.22 | Installation of a metal board for ShChrn-48 (laundry room) | Встановлення шафи металевої для ЩРн-48 | 2 | pcs./шт. |  | 0
7.23 | Installation of automatic circuit breaker 2Р25А ABB or similar | Монтаж диференційних автоматичних вимикачів 2Р 25А АББ або аналогічний | 12 | pcs./шт. |  | 0
7.24 | Installation of automatic circuit breaker 2Р 16А ABB or similar | Монтаж диференційних автоматичних вимикачів 2Р 16А АББ або аналогічний | 12 | pcs./шт. |  | 0
7.24 | Installation of automatic circuit breaker 3Р 10А ABB or similar | Монтаж автоматичного вимикача 3Р 10А АББ або аналогічний | 2 | pcs./шт. |  | 0
7.25 | Installation of automatic circuit breaker 1Р 6А ABB or similar | Монтаж автоматичного вимикача 1Р 6А АББ або аналогічний | 29 | pcs./шт. |  | 0
7.26 | Installation of automatic circuit breaker 3Р 125А ABB or similar | Монтаж автоматичного вимикача 3Р 125А АББ або аналогічний | 1 | pcs./шт. |  | 0
7.27 | Installation of a 250A toggle switch | Монтаж рубильника перекидного 250А | 1 | pcs./шт. |  | 0
7.28 | Installation of automatic circuit breaker 3Р 100А ABB or similar | Монтаж автоматичного вимикача 3Р 100А АББ або аналогічний | 1 | pcs./шт. |  | 0
7.29 | Installation of automatic circuit breaker 3Р 40А ABB or similar | Монтаж автоматичного вимикача 3Р 40А корпусний АББ або аналогічний | 1 | pcs./шт. |  | 0
7.30 | Installation of automatic circuit breaker 3Р 63А ABB or similar | Монтаж автоматичного вимикача 3Р 63А АББ або аналогічний | 4 | pcs./шт. |  | 0
7.31 | Installation of automatic circuit breaker 3Р 32А ABB or similar | Монтаж автоматичного вимикача 3Р 32А АББ або аналогічний | 8 | pcs./шт. |  | 0
7.32 | Installation of automatic circuit breaker 2Р 32АABB or similar | Монтаж автоматичного вимикача 2Р 32А АББ або аналогічний | 38 | pcs./шт. |  | 0
7.33 | Installation of a 250A toggle switch | Встановлення рубільника 250А | 3 | pcs./шт. |  | 0
7.34 | Installation of voltage relay 3f 63A | Монтаж реле напруги 3ф 63А | 8 | pcs./шт. |  | 0
7.35 | Drilling of holes in reinforced concrete structures, hole diameter 60 mm, depth 200 mm | Свердління отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина 200 мм | 20 | pcs./шт. |  | 0
8 | Other works | Інші роботи |  |  |  | 0
8.1 | Garbage removal up to1 5 km with loading | Вивіз сміття до 15 км, з погрузкою | 46.6 | t/т |  | 0
Summery of Subsections
1 | Preparation works | Підготовчі роботи |  |  |  | 0
2 | Demolition works | Демонтажні роботи |  |  |  | 0
3 | Construction and finishing works | Будівельні та оздоблювальні роботи |  |  |  | 0
4 | Windows, doors | Вікна, двері |  |  |  | 0
5 | Roof. Sheet 23-27 | Покрівля. Аркуш 23-27 |  |  |  | 0
6 | HVAC | Опалення та кондиціювання |  |  |  | 0
7 | Electricity | Електрика |  |  |  | 0
8 | Other works | Інші роботи |  |  |  | 0
Total amount excl. VAT (UAH)/ Загальна вартість без ПДВ (грн) | [5 empty] | 0
VAT/ ПДВ | [5 empty] | 0
Total amount incl. VAT (UAH)/ Загальна вартість з ПДВ (грн) | [5 empty] | 0
При підготовці Специфікації робіт необхідно врахувати наступне:
при розрахунку кожного з видів робіт необхідно враховувати лише зазначені у Специфікації та робочих кресленнях матеріали
усі позиції кожного з видів робіт повинні бути заповнені (вартість одиниці, стовпчик 6)
Загальна вартість (з ПДВ) має відповідати ціні пропозиції зазначеній у додатку 2 "Лист-згода з умовами тендеру" та додатку 3 "Цінова пропозиція"
Специфікація робіт подається у 2-х форматах (Excel та pdf). Формат pdf завіряється підписрм і печаткою